Приложение № 1

к приказу Федерального агентства

по техническому регулированию

и метрологии

от                         2011 г. №

Максимально допустимые нормативы трудоёмкости поверки

средств измерений, поверка которых осуществляется в соответствии

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. № 250 только аккредитованными в области обеспечения единства измерений

государственными региональными центрами метрологии

| № п\п | Наименование средств измерений | Обозначения типов средств измерений | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от20.04.10 №250), (пункты постановления № 250) | Максимально допустимый норматив трудоёмкости поверки (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерения геометрических величин |  |  |  |  |

|  | Вилки лесные измерительные | Mantax, Masser, и др. | п. 37 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дальномеры лазерные | "Disto" и другие (0-200) м | п.п. 22, 33, 37, 42 | 4,00 |
|  | Дальномеры лазерные | SET, NET и другие (0-2000) м | п.п. 40 | 8,00 |
|  | Дальномеры лазерные | 4СТ3, СП-2, СТ-5 (0-5000) м | п.п. 46 | 8,00 |
|  | Диафрагмы безкамерные | до 150 мм | п. 38 | 2,50 |
|  | Диафрагмы безкамерные | от 150 до 300 мм | п. 38 | 2,70 |
|  | Диафрагмы безкамерные | от 300 до 700 мм | п. 38 | 3,80 |
|  | Диафрагмы камерные | до 150 мм | п. 38 | 2,50 |
|  | Диафрагмы камерные | от 150 до 300 мм | п. 38 | 2,70 |
|  | Диафрагмы камерные | от 300 до 700 мм | п. 38 | 3,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерители габаритных размеров | CS5120,CS5200,CS5400,CS9000,CSN810, CSN840,CSN910,TLX и др. | п. 22 | 8,00 |
|  | Линейки измерительные металлические (ГОСТ427) | (0-1000)мм | п. 33 | 0,48 ( на 1 шкалу) |
|  | Машины для измерения длины рулонных материалов | Б-180,КМТ-180,КМТ-240, МДН-180,Б-25-СЛ,МКМ-К, МКМ-20-180,МДН20-180,МКМ-Н-200, Дюрофорд, КСЛ, RW24/59D и др. | п. 22 | 12,00 |
|  | Метроштоки неразборные | МШТ | п. 38 | 2,16 |
|  | Метроштоки разборные | МШС, МШИ | п. 38 | 4,32 |
|  | Метры деревянные брусковые | МД-35, МДБ, МД, МСД-1, МБД-1 и др. | п. 4, 22 | 0,36 |
|  | Метры складные металлические | МСМХ, МСМ и др. | п. 33 | 0,27 |
|  | Ростомеры медицинские | РМ-«Малютка», РМ-01-«Электра», Рм-«Диакомс» , ИД-01М и др. | п. 4 | 1,50 |
|  | Рулетки измерительные металлические | (0-5) мп. | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 | 0,60 |
|  | Рулетки измерительные металлические | (5-10) м | п. 22, 33, 37, 40, 42 | 0,84 |
|  | Рулетки измерительные металлические с лотом | (0-10) м | п. 38 | 1,20 |
|  | Рулетки измерительные металлические | (10-20) м | п. 22, 33, 37, 40, 42 | 1.32 |
|  | Рулетки измерительные металлические | (20-50) м | п.п. 22, 33, 37, 40, 42 | 2,40 |
|  | Рулетки измерительные металлические | До 100 м, КТ 2, 3 | п.п. 37, 40 ,42 | 3,60 |
|  | Рулетки измерительные металлические с лотом | (0-20) м | п. 38 | 6,00 |
|  | Рулетки измерительные металлические с лотом | свыше 20 м | п. 38 | 8,40 |
|  | Скобы лесные |  | п. 37 | 1,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Штангенциркули | ШЦ-I (до 150 мм) | п. 37 | 0,48 |
|  | Штангенциркули | ШЦ-II (от 150 мм до 320 мм) | п. 37 | 0,60 |
|  | Штангенциркули | ШЦ-III (от 320 мм до 630 мм) | п. 37 | 1,20 |
| Измерения механических величин |  |  |  |  |
|  | Весы автомобильные | (200-80000) кг | п. 35 | 21,60 |
|  | Весы автомобильные для взвешивания транспортных средств в движении | ВА-Д, SCALEX ДВ600, ВАТ-Д и др. | п. 35 | 14,0 |
|  | Весы автомобильные с НПВ до 100 т | СВА, ВА, ВСА, ВЭА, Магистраль, АВП-А-СД, ВТА, ТВА и др. | п. 35 | 35,00 |
|  | Весы вагонные | (1000-200000) кг | п. 35 | 24,00 |
|  | Весы детские механические, весы лабораторные, весы настольные | (0,001-20) кг | п.п.. 2, 17, 18, 19 | 1,10 |
|  | Весы лабораторные | (0,02-1000) г | п.п. 17, 18, 19, 34 | 7,20 |
|  | Весы лабораторные | (0,01-200) г | п.п. 17, 18, 19, 34, 35, 42 | 10,08 |
|  | Весы лабораторные | (0,1-200) г | п.п. 17, 18, 19, 32, 34, 35 | 7,68 |
|  | Весы лабораторные | (0,001-5) кг | п.п. 17, 18, 19, 32, 34 | 1,68 |
|  | Весы медицинские механические | (1-150) кг | п. 2 | 6,60 |
|  | Весы настольные циферблатные | ВНЦ-2М, РН-10Ц13У, РН-3Ц13У, РН-25Ц13, РН-6Ц13УМ и др. | п. 21 | 1,00 |
|  | Весы платформенные | (10-5000) кг | п.п. 21, 32, 34, 35, 41, | 10,20 |
|  | Весы почтовые механические, весы циферблатные | (0,001-50) кг | п.п. 17, 18, 19, 32, 21 | 1,68 |
|  | Весы-ростомеры электронные медицинские | ТРПМ-200 Д1 и др. | п.п. 2, 4 | 8,00 |
|  | Весы торговые для определения массы и стоимости товара | LP, CL, AP, ЕР, ER, ТР, SL-2200, SL-9000, ВР-03МС, А402, А405, А421, А425, ДХ342, ВТЭ-001-10, ВР-01МС, ВР-4149, XP, SP, М, HS, АР, S, ЕХ, DIBAL, ММ-1, ММ-2, ММ-3, ММ-4, ММ-5, ММ-6, 9026ВП-6Д13, 9026ВН-3Д13, 9026ВН-10Д13, 1261ВН-3ЦТ, 6.008ВН-3-Д2 «Дина» и др. | п. 21 | 2,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Весы торговые подвесные | HS-1 и др. | п. 21 | 1,14 |
|  | Весы циферблатные почтовые | РП, РН-25Ц13, ВЦП-25, РН-3Ц13П, и др. | п. 32 | 1,00 |
|  | Весы электронные, весы медицинские электронные, весы почтовые электронные | (0,005-30) кг | п.п. 21, 41, 2, 32, 34, 35 | 1,50 |
|  | Весы электронные, весы медицинские электронные, весы почтовые электронные, весы напольные торговые | (30-150) кг | п.п. 21, 41, 2, 32, 34, 35 | 3,00 |
|  | Весы электронные, весы медицинские электронные, весы напольные торговые | (150-600) кг | п.п. 21, 41, 2, 32, 34, 35 | 7,80 |
|  | Гири | (10 г-5000 г) M2, М3 | п. 21 | 0,12 (на одну гирю) |
|  | Гири | (1 мг-500 г)F2, | п.п 17, 18, 19, 43-50 | 0,72 (на одну гирю) |
|  | Гири | (1 мг-10 кг)M1 | п.п. 17, 18, 19 | 0,24 (на одну гирю) |
|  | Гири | 1-20 кг, 3 разряд; 3 кл, F2) (20 кг, 4 разряд; 4 класс, М1 | п.п. 43, 44, 46 | 1,56 (на одну гирю) |
|  | Гири | 1…20 кг;1а, 1 разряд; кл. 1; Е1,Е2 | п.п. 17,18, 19, 43, 44, 45, 46, 48 | 7,20 (на одну гирю) |
|  | Гири миллиграммовые, граммовые (1а,1 разряд; кл.1; Е1;Е2), килограммовые (1…20 кг; 2 разряд; кл.2; F1) | 0,001 - 1000 г | п.п. 17,18, 19, 43, 44, 45, 46, 48 | 7,20 (на одну гирю) |
|  | Гири миллиграммовые, граммовые (4 разряд, М1), гири килограммовые (1-10 кг. 4 разряд; кл.4; М1) | 0,000001 - 10 кг | п.п. 21, 43, 44, 45, 46, 48 | 0,84 (на одну гирю) |
|  | Гири миллиграммовые, граммовые (2-3 разряд; F1;F2; метод сличения) | 0,001 - 1000 г | п.п. 43, 44, 45, 46, 48 | 1,32 (на одну гирю) |
|  | Динамометры кистевые, динамометры медицинские электронные ручные, динамометры плоскопружинные ручные, динамометры ручные компьютеризированные, динамометры становые | ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140, ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120, ДРП-10, ДРП-30, ДРП-90, ДРП-120, ДР-200/1,0, ДС-200, ДС-500 и др. | п. 3 | 1,20 |
|  | Динамометры медицинские | ДПР-10, ДПР-30, ДПР-90, ДПР-120 и др. | п. 3 | 1,20 |
|  | Дозаторы весовые | (0,001-50) кг | п. 21 | 4,20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Измерители скорости движения транспортных средств дистанционные | БАРЬЕР-2М, ИСКРА-1, СОКОЛ, РАДАР, СОКОЛ М-С, СОКОЛ М-Д, БЕРКУТ, РАДИС, БАРЬЕР-« | п. 47 | 2,50 |
|  | Измерители скорости и дальности лазерные с фиксацией транспортного средства и его идентификацией | ЛИСД-2Ф | п. 47 | 9,90 |
|  | Измерители скорости радиолокационные видеозаписывающие | Визир, Искра-видео 2 | п. 47 | 4,58 |
|  | Компараторы | (10-40) кг | п. 35 | 9,60 |
|  | Комплексы измерения скорости движения транспортных средств фоторадарные | КРИС | п. 47 | 8,00 |
|  | Пурки рабочие | 1 литр | п. 32, 34 | 1,80 |
|  | Таксометры | SPT-01, Меркурий, Microtax, Штрих-такси, Гелиос, Электроника 505 и др. | п. 30 | 2,80 |
|  | Тахографы | ТЦА 02,SE 2400, МТСО1324, ACTIA028, Kienzle1318 и др. | п. 20 | 2,86 |
| Измерения давления, вакуумные измерения |  |  |  |  |
|  | Барографы метеорологические анероиды | М-22А, исп. М-22АС и М-22АН (780…1060 гПа) | п. 18 | 3,60 |
|  | Барометры-анероиды | М98, МД-49А и др. | п. 18 | 6,60 |
|  | Барометры-анероиды контрольные | М-67; МД-49-2 (610 ...790 мм рт.ст.) | п. 18 | 4,80 |
|  | Барометры-анероиды метеорологические | БАММ-1 (80 … 106 кПа) | п. 18 | 4,80 |
|  | Барометры рабочие сетевые | БРС-1 | п. 18 | 15,91 |
|  | Измерители артериального давления и частоты пульса электронные, полуавтоматические, автоматические, цифровые; сфигмоманометры механические, анероидные, автоматизированные; тонометры механические, полуавтоматические, автоматические, электронные, медицинские, цифровые; измерители артериального давления механические, манометрические, мембранные, жидкостные, ртутные | (0…300) мм рт. ст. (40…200) 1/мин | п. 5 | 0,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Манометры дифференциальные, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры, работающие на кислородном оборудовании | 0…45 кПа | п. 31 | 1,08 |
|  | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные, работающие под давлением, при температуре воды выше 115 ºС, пара, газа или токсичных взрывопожаропасных жидкостей свыше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см²) | свыше 4 МПа | п. 31 | 0,84 |
|  | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные, работающие на кислородном оборудовании | От 0,1 МПа до 60 МПа | п. 31 | 0,48 |
|  | Манометры, мановакуумметры показывающие, технические, мембранные, с трубчатой пружиной, стрелочные, медицинские, промышленные, работающие под давлением воды выше 115 ºС, пара, газа или токсичных взрывопожаропасных жидкостей свыше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см²) | до 4 МПа | п. 31 | 0,48 |
|  | Манометры, мановакуумметры электроконтактные, сигнализирующие; манометры, мановакуумметры для точных измерений МТИ, ВТИ, работающие под давлением воды выше 115 ºС, пара, газа или токсичных взрывопожаропасных жидкостей свыше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см²), на кислородном оборудовании | до 60 МПа | п. 31 | 0,84 |
|  | Мониторы артериального давления и частоты пульса суточные | МДП-НС-01, ТМ-2421/2021, ТМ-2425/2025, ТМ-2430, Валента АД, ИАДА-03УЛ, МД-01, МнСДН и др. | п. 5 | 3,07 |
| Измерение параметров потока, расхода, уровня, объема веществ |  |  |  |  |
|  | Анемометры | АРИИ-49, АССО-3, АРЭ, М-95М-2, АПIМ, МС-13, АТТ-1000 и др. | п. 18 | 6,50 |
|  | Анемометры цифровые переносныеАП-1 (два датчика) | АСО-3, МС-13, АП-1 (1…20) м/с | п. 18 | 6,50 |
|  | Аспираторы | ПУ-2Э и др. | п. 6 | 5,28 |
|  | Аспираторы | ПУ-4Э и др. | п. 6 | 8,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюретки | AS, Klin, БСГ, Labo BLAUBRAND Solazus, Qualicolor Labtex КГА, ВТ-50, АБ-200, КОМЦ, БА-73, БА-51, Б2К, БК, БО и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 1,5 |
|  | Волюметры механические | ВМ-30 | п. 6 | 1,00 |
|  | Волюметры электронные, цифровые | ВЭ-01 Инсовт, ЭВ-1500, Волид-900 и др. | п. 6 | 2,00 |
|  | Дозаторы пипеточные одноканальные | Техно, ДПОФ, ДПОП, ДПМП, BIOHIT, Finnpipette F2, Finnpipette F1, БЛЭК, Колор ДПОПц, Лайт, Экрос, ЭКОХИМ, СЛ, Pipetman P, ДПА, ДПАП-х, НИМАРЕТТЕ, ДПВ-1, ДПВ-8, ДПВ-9, ДП и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 2,50 |
|  | Дозаторы пипеточные многоканальные | Техно, ДПОФ, ДПОП, ДПМП, BIOHIT, Finnpipette F2, Finnpipette F1, БЛЭК, Колор ДПОПц, Лайт, Экрос, ЭКОХИМ, СЛ, Pipetman P, ДПА, ДПАП-х, НИМАРЕТТЕ, ДПВ-1, ДПВ-8, ДПВ-9, ДП и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 3,68 |
|  | Дозаторы пипеточные электронные одноканальные | ДПЭО, ДПЭМ, Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3, BIOHIT, DIOHIT PROLIN и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 2,50 |
|  | Дозаторы пипеточные электронные многоканальные | ДПЭО, ДПЭМ, Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3, BIOHIT, DIOHIT PROLIN и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 3,68 |
|  | Колбы мерные | Klin, Labo, КСК, КМ, Simax, Labtex, BLAUBRAND и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 1,75 |
|  | Колонки маслораздаточные | 4…25 л/мин | п. 28 | 4,20 (за 1 рукав) |
|  | Колонки раздаточные сжиженного газа | 5…80 л/мин | п. 29 | 5,40 (за 1 рукав) |
|  | Колонки топливораздаточные (за один рукав) | 5…160 л/мин | п. 27 | 3,00 (за 1 рукав) |
|  | Мензурки | Klin, Labo, Labtex, МН и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 1,05 |
|  | Меры вместимости стеклянные (объемный метод) | 1 - 5000 мл | п.п. 17,18,19, 42-50 | 1,08 |
|  | Меры вместимости стеклянные (эталонные и технические; на 3 отметках) | 1 - 5000 мл | п.п. 17,18,19, 42-50 | 1,80 |
|  | Приборы контроля параметров воздушной среды | МЭС и др. | п. 18 | 2,5 (за 1 канал) |
|  | Пневмотахометры | ПТ-2 и др. | п. 6 | 2,0 |
|  | Пробоотборники воздуха | «Тайфун» | п.п.. 18, 42-50 | 5,40 |
|  | Пробоотборники воздуха | MAS-100, с чашкой Петри | п.п. 18, 42-50 | 4,05 |
|  | Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные | ОП -221ТЦ, ОП -280ТЦ | п.п. 18, 42-50 | 5,28 |
|  | Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные | ОП-412Тц, ОП-442Тц | п.п. 18, 42-50 | 8,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные | ОП-824Тц | п.п. 18, 42-50 | 17,76 |
|  | Ротаметры медицинские | РМГ, РММ, РММИ и др. | п. 6 | 3,60 |
|  | Системы измерительные учета объема спирта, дистиллята водки | Алко, Алко-2, Алко-3 и др. | п. 35 | 30,00 |
|  | Спироанализаторы | BTL -08 Spiro, Microspiro HI-601, Спиро-Спектр, Валента+, Валента и др. | п. 6 | 10,68 |
|  | Спирометры сухие | ССП и др. | п. 6 | 1,80 |
|  | Стаканы и кружки мерные | КМ, КП | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 1,44 |
|  | Спирометры, спирографы, пневмотахометры | Спиро С-100, СП-01, Flowscreen (Rhinoscreen), СМП-21/01-«Р-Д», Спиро С-100, ЭТОН-01, ЭТОН-01-22 и др. | п. 6 | 3,00 |
|  | Счетчики объема газа | G1… G6; ВПИ 1,6 м3/ч…10 м3/ч | п. 26 | 2,64 |
|  | Счетчики холодной и горячей воды | Ду 15мм; 0,03..3м3/ч | п. 25 | 0,60 |
|  | Счетчики холодной и горячей воды | Ду 20мм; 0,05..5м3/ч | п. 25 | 0,72 |
|  | Счетчики холодной и горячей воды (с выездом на место эксплуатации) | Ду 15, 20 мм | п. 25 | 1,32 |
|  | Установки измерения массы углеводородного сжиженного газа | УИМСГ-1 | п. 29 | 6,0 |
|  | Установки заправки сжиженным газом автотранспортных средств | УЗСГ-01, УЗСГ-1 | п. 29 | 4,01 |
|  | Цилиндры мерные | Klin, Labo, BLAUBRAND PLASTIBRA ЦТА, Labtex ЦПИ, ЦИ и др. | п.п. 34, 17, 18, 19, 48 | 1,06 |
|  | Электроаспираторы | Мод.822 и др. | п. 6 | 7,00 |
| Измерения физико-химического состава и свойств веществ |  |  |  |  |
|  | Анализаторы выхлопных газов, выхлопных газов с блоком измерения дымности, отработавших газов дизельных двигателей, газоанализаторы многокомпонентные, газоанализаторы с блоком измерений дымности Scangas, с измерителем дымности 4040-85, дымомеры оптические, портативные, измерители дымности, дымности автомобилей стендовые, дымности отработавших газов, дымности отработавших газов автомобилей, переносные, стендовые, измерители концентрации дыма, измерители непрозрачности отработавших газов автомобилей, системы анализа отработавших газов и дымности | Автотест, Infralight 11, AVL DiGas 465 B и C, AVL 4000, ULTIMA 400, ULTIMA 600, АДОГ-01, MGA 1500S, DGA 1500, 4040, 8695, DX.210, AVL 438, DO 285, Инфракар Д, OPACILYT 1030, OPA-100, PROTECH V-Smoke, Премьер СМ, СМОГ-1М, 4030-0920, AVL 439, RTM-430, MDO , АВГ-1Д, SMO-300, AVL 415S ,AVESTA-SHADY, AVL 415, ДО-1, МЕТА-01, 495/01, ИКВЧ-В3, ИКВЧ, МД-01, ОМД-21, СИДА-107 "Атлас", SSM-2000, МЕТА-01МП 0.2, .МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0.43, КИД-2, ИДП-2, ИДС-1, ИДС-3С, Mic-Mirex, ИНА-109, Emma 460 и др. | п.15 | 6,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Анализатор выхлопных газов двигателя, анализаторы, анализаторы выхлопных газов с блоком измерения дымности, газоанализаторы, газоанализаторы с измерителем дымности, системы анализа выхлопных газов и измерения дымности (многокомпонентные) | MGT 5, Infralight 11, ULTIMA200,ULTIMA400,ULTIMA600, Автотест, ИНФРАКАР-М, авг.04, Премьер 701, AutoGas4, HGA200, HGA400, MHC, Infralytic, JT280, MGA, 481,483,488,473,STARGAS 898, 4040, 5040, BEA, ESA и др. | п.15 | 11,40 |
|  | Автоматизированные измерители ХПК | Эксперт | п.п. 18, 46 | 6,60 |
|  | Анализаторы инфракрасные | Инфра ЛЮМ ФТ и др. | п. 17 | 21,60 |
|  | Анализаторы концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, анализаторы паров этанола, анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе, сигнализаторы паров этанола пороговые | АКПЭ-01-"Мета", Lion Alcolmeter, Lion Intoxilyzer 8000, Alcotest мод. 6510, 6810, Alert J4X.ec, Alcotest 7410, АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch, АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K, Кобра, Alco-Sensor FST, Alco-Sensor IV, АЛКОТЕКТОР, Lion Alcoblow и др. | п. 6 | 9,60 |
|  | Анализаторы молока | Соматос, Соматос-минм,ИСКМ-1 | п.п. 34, 44 | 3,60 |
|  | Анализаторы мутности | Все типы | п.п. 17, 46 | 9,60 |
|  | Анализаторы растворенного водорода | МАВР-501,502 | п.п. 17, 46 | 11,40 |
|  | Анализаторы растворенного кислорода | HI9145, MO-128, Oxi-330, OXITOР | п.п. 17, 46 | 11,40 |
|  | Аппараты рентгеновские для спектрального анализа | Спектроскан и др. | п. 19 | 18,00 |
|  | Анализаторы ртути | АГП-01, РА-915, УКР | п.п. 17, 18, 19, 46 | 9,12 |
|  | Анализаторы ртути в воде | ЮЛИЯ | п.п. 17, 46 | 9,60 |
|  | Анализаторы содержания н/продуктов в воде (миллиосмометры) | АН, ИКН, ИФК, КН, МТ, ОСМА | п.п. 17, 46 | 9,60 |
|  | Анализаторы состава воды | Флюорат, ЭКО-03 | п.п. 17, 46 | 12,00 |
|  | Газоанализаторы | ИНФРАКАР, ГИАМ-27, ГИАМ-29, ГИАМ-23, ГИАМ-21, ГАЗТЕСТ-АВЕСТА 4.01, Gastest-Avesta G-750/A , G7.92 и др. | п.15 | 6,00 |
|  | Газоанализаторы | INFRALYT и др. | п.15 | 8,88 |
|  | Газоанализаторы и сигнализаторы | ПГФ, ШИ, СТХ-5А, СГГ, GAM Х22, ИКГ и др. | п. 31 | 2,81 (на 1 канал) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоанализаторы и сигнализаторы | ЩИТ-1, СТМ, АМТ-3, Мультигазо-анализатор, МХ200, АТ-1,3 (АС, ДМТ, ППИ), ОКА, Хоббит, ПГА, ГАЗ, АВУС, ГСО-1, ИМ-93 и др. | п. 31 | 4,20 (на 1 канал) |
|  | Газоанализаторы стационарные | ТХГ, СВК, ПАЛЛАДИЙ, ТП, ТН, ГАЗОТЕСТ, МН, ОА и др. | п. 31 | 4,80 |
|  | Измерители прозрачности стекол наземного транспорта, измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол, измерители светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол, измерители светопропускания стекол, приборы для определения светопропускания стекла | АКЛ-2М, ИСС-1, ИСС, Свет, Блик, Тоник, Люкс ИС-2 и др. | п.15 | 6,00 |
|  | Хроматографы газовые | Кристалл 2000, Кристалл 2000М, ЛХМ-80, Цвет-100М и др. | п.п. 17, 18, 19, 48 | 19,20 |
|  | Хроматографы жидкостные | Стайер, Стайер А, Цвет-3100, Цвет-3000 и др. |  | 19,20 |
|  | pH- метры лабораторные карманные | Checker, Piccolo | п.п. 17, 46 | 4,56 |
| Теплофизические и температурные измерения |  |  |  |  |
|  | Гигрометры психрометрические | ВИТ и др. | п. 14 | 1,20 |
|  | Радиотермометры диагностические компьютеризированные интегральной глубинной температуры мягких и костных тканей | РТМ-01-РЭС и др. | п. 1 | 11,72 |
|  | Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом | М -16А, исп. М- 16АС, М – 16АН | п. 18 | 2,40 |
|  | Термометры медицинские, термометры электронные цифровые, термометры медицинские безртутные, термометры электронные цифровые, термометры электронные цифровые | МТ1622,МТ16А1,МТ16В1,и др., DT, модDT-501, DT-510, и др. Omron, мод. OMRON EcoTemp (MC-203-E), OMRON O-Temp-II (MC-204-E) и др., Thermoval Rapid, Thermoval, мод. Thermoval, Thermoval Basic, Thermoval Classic Color, Geratherm Rapid GT-195-1, Geratherm Clasic, Geratherm flex GT3020, Geratherm color GT 131, Geratherm solar GT 161, Geratherm clinic GT 2038 и др. | п. 1 | 1,20 |
|  | Термометры медицинские цифровые | KFT-03, KFT-04, LD-300, BD АМТД, СТ, МТ, DT, ТЭМЦ и др. | п. 1 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термометры медицинские инфракрасные | LD-304, LD-305 и др. | п. 1 | 6,72 |
|  | Термометры медицинские электронные инфракрасные, радиотермометры диагностические компьютеризированные интегральной глубинной температуры мягких и костных тканей | WF, мод. WF-1000, WF-2000; BD мод. 1100, 1190, РТМ-01-РЭС и др. | п. 1 | 6,72 |
|  | Термометры метеорологические | ТМ и др. | п. 18 | 1,00 |
|  | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ6, исп. 1, 2 | п. 18 | 3,60 |
|  | Термометры метеорологические стеклянные | ТМ-9, исп. 1, 2 | п. 18 | 2,40 |
|  | Термометры метеорологические стеклянные, термометры ртутные метеорологические гидрогеологические, термометры ртутные метеорологические стеклянные, термометры метеорологические спиртовые минимальные | ТМ10, ТМ-14, ТМ-3, исп. 1, 2, 3, ТМ-2, исп. 1, 2, 3, ТМ-8, исп. 1, 2 и др. | п. 18 | 1,08 |
|  | Термометры электронные медицинские | FT 50; OMRON Gentle Temp 510 (MC-510-E2) | п. 1 | 6,72 |
| Измерения времени и частоты |  |  |  |  |
|  | Секундомеры механические | СОПпр, СОСпр, СОСпр-2б-2-000, СОПпр-2а-3-000, СОПпр-6г-2-000 и др. | п. 39 | 1,50 |
|  | Секундомеры электронные с таймерным выходом | СТЦ | п. 39 | 4,20 |
|  | Секундомеры электронные (ручные) | Интеграл, ИЧ | п. 39 | 2,00 |
| Измерения электрических и магнитных величин |  |  |  |  |
|  | Измерители параметров заземления | MRU-100, MRU-101 | п. 31 | 12,00 |
|  | Измерители параметров устройств защитного отключения и заземления | MRP-110, MRP-200 | п. 31 | 12,00 |
|  | Измерители параметров электробезопасности электроустановок | MIE-500, MPI-510, MPI-511 | п. 31 | 12,00 |
|  | Измерители сопротивления заземления | 1820ER | п. 31 | 12,00 |
|  | Клещи электроизмерительные | Ц91, Ц4501, DT, ECT, M266C | п. 31 | 5,28 |
|  | Счетчики электроэнергии индукционные однофазные | СО-50МЭ, СОИ-Е73,Вектор-1, И446М,E111 ,СО-ИП2, СО-ЭМОС и др. | п. 24 | 0,36 |
|  | Счетчики электроэнергии индукционные трехфазные | СА4-514, СА3У-И670М, и др. | п. 24 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счетчики электроэнергии электронные однофазные | А100, Меркурий 201.5, Меркурий 201.6, ЭМ-1, СОЭ-04,Гранит-1, Гранит-2, СО-ЭАРХ, СОЭ-53, СЕ201, СОИ-449ЭМ, СО-И61, ЦЭ6807 и др. | п. 24 | 1,92 |
|  | Счетчики электроэнергии электронные трехфазные | CNC-5605, СЭТ3а, ЭМ-3, СЭТ-4/1, СЭТ-4/1-1,СЭТ3р, Меркурий 230 АМ-01, и др. | п. 24 | 9,60 |
|  | Установки для проверки электрической безопасности | GOM, GPI-735, GPI-745, GPI-715, GPI-1705, GPI-725 | п. 31 | 28,8 |
| Виброакустические измерения |  |  |  |  |
|  | Анализатор вибрации | SVAN 946 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Анализатор вибрации | SVAN 956 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Анализатор вибрации | SVAN 912AE | п.п. 47, 48 | 38,40 |
|  | Анализатор шума и вибрации | SVAN 912AE, SVAN 912M | п.п. 47, 48 | 38,40 |
|  | Анализатор шума и вибрации | SVAN-948, SVAN-949 | п.п. 47, 48 | 38,40 |
|  | Аудиометры | АС 33; AC40; AS-208; AS-216; AA220; AA222; MT10; AZ22; AT235; AT235h; GSI-67; GSI-68; GSI-61; GSI-17; GSI-66; AA-02 и др. | п. 8 | 11,59 |
|  | Аудиометры с воздушной и костной проводимостью | АА-02, АД226, АД229, АС33; АС40, AS208; AS216, GSI-67, GSI-68, GSI-61 и др. | п. 8 | 11,59 |
|  | Виброметр | ВВМ-311 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Виброметр | ВМ-1 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Виброметр общей и локальной вибрации | ОКТАВА-101ВМ | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Виброметр общей и локальной вибрации | ОКТАВА-101В | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Измеритель времени распространения ультразвука | ПУЛЬСАР-1 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Измеритель шума и вибрации | ВШВ-003 | п.п. 47, 48 | 14,40 |
|  | Тимпанометры | АИ-02, GSI-37, GSI-38 и др. | п. 8 | 11,59 |
|  | Шумомеры | Октава-201 | п. 16 | 14,40 |
|  | Шумомер | ОКТАВА-201 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер | ШУМ-1 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер | 2203, 2209, 2230, 2231, 2236 | п.п. 47, 48 | 14,40 |
|  | Шумомер | 00023 | п.п. 47, 48 | 14,40 |
|  | Шумомер | 00024, 00027 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер, анализатор спектра | SVAN-912, SVAN-947, SVAN-949 | п.п. 47, 48 | 38,40 |
|  | Шумомер импульсный | 00017 | п.п. 47, 48 | 14,40 |
|  | Шумомер интегрирующий - виброметр | ШИ-01В | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер цифровой | ВШ-2000 | п.п. 47, 48 | 14,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шумомер, анализатор спектра | SVAN-943, SVAN-945, SVAN-946 | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер, анализатор спектра | SVAN-946 (с 3-х комп. датчиком) | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер-анализатор спектра | ОКТАВА-110А, ОКТАВА-101АМ | п.п. 47, 48 | 19,20 |
|  | Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный | ОКТАВА 101В (с 3-х комп. датчиком) | п.п. 47, 48 | 38,40 |
| Оптические и оптико-физические измерения |  |  |  |  |
|  | Авторефкератометры, авторефрактокератометры, авторефрактометры, линзметры (диоптриметры) автоматические | KR-8900, HRK-7000, MRK-3100, MRK-2000, ARК-730А, Accuref К 9001, KW, MRK-3100P, RК-600, KR-8800, КА-780, КА-1000, HLM-7000 и др. | п. 7, 13 | 21,60 |
|  | Анализаторы биохимические, анализаторы автоматические биохимические, системы портативные контроля уровня сахара в крови, фотометры полуавтоматический для биохимических исследований, экспресс-анализаторы биохимические | Screen Master-tecno, Humalyzer 2000, SPECTRUM, COBAS MIRA, МАРС, Vitalab Flexor E, Screen Master-Plus, Labio 200, Vitalit 1000, SmartScan, BIOFOT 311, Reflotron Plus и др. | п. 13 | 9,60 |
|  | Анализаторы гипербилирубенемии у новорожденных транскутанный фотометрические, анализаторы билирубина у новорожденных фотометрические, анализаторы билирубина у новорожденных фотометрический неонатальные, анализаторы биохимические фотометрические, анализаторы гемоглобина, анализаторы гипербилирубинемии фотометрические, анализаторы иммуноферментных реакций, анализаторы качества спермы автоматические медицинские, анализаторы колориметрические иммуноферментные, анализаторы общего белка в моче фотометрические портативные, анализаторы содержания билирубина чрезкожные, гемоглобинометры, гемоглобинометры фотометрические портативные, гемоглобинометры фотоэлектрические, измерители плотности суспензии, измерители процентного содержания гликогемоглобина в крови, микроколориметры медицинские фотоэлектрические, микрофотометры лабораторные биохимические, фотометры биохимический специализированные, фотометры биохимические специализированные, фотометры для иммуноферментного анализа | АГФн-04-"НПП-ТМ", АБФн-04-"НПП-ТМ", АБФ-01, АБхФ-01 Минилаб-501, АБФП-КТ-01, АБхФ-01 "Минилаб-501", Гемоглобинометр ФМ-1020, АГФ-02, АИФР-01 "УНИПЛАН", SQA-V, АКИ-Ц-01, АОБМФ-01-"НПП-ТМ", АБЧК-02, ГФ-Ц-04, MF-1020, АГФ-03/540-"Минигем", ГФП-01, АГФ-03-1, АГФ-03-2, АГФ-03/523-"Минигем", АГФ-03-2, Гемолан-5, ГФ-3, ИПС-03, ГГТ-01 "ГЛИКОГЕМОТЕСТ", МКМФ-02, МКМФ-1, МФЛБ-01, ФБС-01-1, ФБС-01-2, ФБС-01-1, ИФА-ОЭП, ИФА-ОЭП и др. | п. 13 | 6,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализаторы гемостаза, анализаторы агрегации тромбоцитов, анализаторы показателей гемостаза, анализаторы показателей гемостаза двухканальные, анализаторы показателей гемостаза четырехканальные, анализатор свертывания крови, анализаторы свертывания крови двухканальные автоматизированные, гемокоагулометры турбидиметрические, коагулографы, коагулометр | Start-4, АР2110, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П, АПГ2-02, АПГ2-01-"НПП-ТМ", АПГ4-01 Минилаб 704, CA-560, CA-50, CA-1500, АСКа 2-01-"Астра", CGL – 2110, Н 334, Clot, Humaclot Duo и др. | п. 13 | 9,60 |
|  | Анализаторы гематологические | Coulter LH 500, Coulter (мод. LH 750, GEN*S, AC*T™5diff, AC*T™5diff CP, AC*T™5diff AL 5, AC*T8, AC*T10, AC*Tdiff, AC*Tdiff2, MaxM, HmX), КХ-21N, ABACUS, ABACUS Junior, ABACUS Junior B, ABACUS Junior 5, HUMACOUNT, MICROS 60, OT, CT, АГП-01/5 "Гемоальт" | п. 13 | 9,60 |
|  | Анализаторы глюкозы и лактата | GLUCO-2, Biosen 5040, "SUPER GL ambulance", "SUPER GL", SUPER GL easy,SUPER GL easy+ | п. 13 | 9,60 |
|  | Анализаторы глюкозы крови мембранные, системы портативные для контроля уровня глюкозы в крови, фотометры рефлексионные портативные | АГКМ-01-"КВЕР", CheckMate Plus, Accutrend GC и др. | п. 13 | 14,40 |
|  | Анализаторы жидкости колориметрические | Флюорат-02 | п.п. 17, 19, 48 | 9,00 |
|  | Анализаторы жидкости колориметрические | Флюорат-02-Панорама | п.п. 17, 19, 48 | 11,00 |
|  | Анализаторы жидкости пламеннофотометричекие, анализаторы жидкости пламенно-фотометрические, фотометры пламенные, фотометры пламенный автоматические, фотометры пламенные, фотометры пламенные фотоэлектрические | ПАЖ-2, ПАЖ-, PFP 7, ФПА-2, ELVI 655, ПФМ и др. | п. 13 | 9,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализаторы жидкости фотометрические, анализаторы иммуноферментные автоматические, анализаторы автоматические биохимические и иммуноферментные, анализаторы автоматический иммуноферментный, анализаторы для иммуноферментного анализа, анализаторы иммуноферментные, анализаторы иммуноферментные автоматические, анализаторы иммуноферментные фотоэлектрические, анализаторы иммуноферментные, анализаторы иммуноферментных реакций, системы для иммуноферментного анализа, спектрофотометры, фотометры микропланшетные, фотометры вертикальные медицинские, фотометры для иммуноферментного анализа, фотометры для микропланшетов, фотометры для микропланшетов со встроенным устройством для считывания штрих-кодов, фотометры иммунноферментные планшетные, фотометры лабораторные медицинские, фотометры микропланшетные | ATB/miniAPI, Еволис, Chem Well, ELISYS DUO, ELISYS QUATTRO, ELISYS 2 Plus, Waams 2, EIA, COBAS CORE, Sunrise, Humareader Plus, Expert Plus, Humareader Single,Humareader, NexGen, Personal Lab TM, Freedom EVOlyzer 150, АИФ-Ц-01С, COBAS CORE II, УНИПЛАН, Alisei, MULTISKAN SPECTRUM, MicroTax MT1-Reader, Сапфир Ф-002, Spectra SLT, SIRIO-S, 680, Mark, LEDETECT 96, PR-3100, ЭФОС-9305, STAT FAX 303, STAT FAX 2100, STAT FAX 3200, Opsys MR, Anthos 2010, MRX II, ELx800, STAT FAX 321 Plus, MULTISKAN EX, ELx808, Anthos 2020, MULTISKAN ASCENT, ELx808IU, MULTISKAN RC, ELx800G и др. | п. 13 | 19,20 |
|  | Анализаторы жидкости фотометрические, анализаторы спектрофотометрические, спектрофотометры, спектрофотометры переносные, спектрофотометры лабораторные, спектрофотометры переносные, фотоколориметры портативные, фотометры | PhotoLab S6, PhotoLab S12, Vitek, 8453, КФК-3КМ, SmartSpec Plus, DU-520, UV, ПЭ-5300В, Ultrospec 2000, Helios Omega, 6405 UV/VIS, УСФ-01, PD-303, LEKI мод.SS1104, Helios Alpha, Genesys мод.20, Helios Gamma, CE 1021, CamSpec M501, PCspectro, Genesys мод.10S UV-VisBIO, S1100, Genesys мод.6, DR 4000 V, ПЭ-5400В, Genesys мод.10s, Genesys мод.10SUV-Vis, Genesys мод.10 UV, Genesys мод.2, Genesys мод.8, PV1251B, Genesys мод.10, PV1251C, DU-530, Helios Epsilon, PD-303UV, DR-2000, и др. | п. 13 | 19,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализаторы иммунодиагностические, анализаторы иммуноферментные автоматические, анализаторы иммунохемилюминесцентные, анализаторы концентрации калия и натрия в крови, сыворотке и плазме, анализаторы ПЦР, анализаторы свертывания крови, анализаторы фотометрические, анализаторы электролитов, анализаторы электролитов и газов крови, анализаторы-рефлектометры, анализаторы биохимические, гематологические анализаторы, глюкометры для определения уровня глюкозы в крови, измерители концентрации глюкозы в моче поляризационные, платформы модульные для биохимического и иммунохимическогор анализа, приборы для проведения полимеразной цепной реакции, системы медицинские диагностические иммунологические, системы биохимические аналитические, системы для проведения ПЦР в режиме реального времени, системы программируемые фотометрические со встроенным принтером, фотометры лабораторные медицинские, фотометры автоматические биохимические, фотометры биохимические полуавтоматические, фотометры полуавтоматические для биохимических исследований, экспресс-анализаторы биохимические, экспресс-анализаторы иммунохимические, платформы медицинские аналитические | Plate Screen, ILS-LAB, Minilyser, MiniSwift, Freedom EVOlyzer, SUNRISE, Color Chem Well, NexGen, Personal Lab TM, BUN Analyzer 2, Urilux, Miditron M, Miditron Junior II , COBAS Tag Man 48, COBAS Amplicor, CA-6000, CA-560, RQflex plus, 9180, EasyBloodGas, EasyLyte Lithium, EasyLytePlus, Easylyte Calcium, EasyLyte, Easystate, Nyco Card Reader II, Express Plus, Humalyzer Junior, EXPRESS PLUS, HITACHI 917, Hitachi 902, Humalyzer 3000, Vitalab Microlab 300, Coulter AcT diff 2, Coulter AcT diff, Coulter AcT 10, Coulter AcT 5 diff, Senso Card, ИГП-01, COBAS 6000, Rotor-Gene 6200-100, Rotor-Gene 62H0-100, Rotor-Gene 6600-100, Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene 6500-100, Elecsys 2010, Elecsys 1010, ADVIA 1650, Chromo-4, iQ, iQ5, Mini Opticon , Фотометр 5010, STAT FAX 3300, STAT FAX 1904+, CORMAY MULTI Clima MC-15, BTS-310, Reflotron IV, Cobas h 232, Modular Analytics и др. | п. 13 | 11,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализаторы мочи скрининговые, анализаторы pH, газов крови, электролитов, гематокрита, анализаторы биохимические, анализаторы биохимические автоматические, анализаторы гематологические, анализаторы глюкозы и лактата, анализаторы КЩС, электролитов, метаболитов, анализаторы автоматические биохимические, анализаторы автоматические для измерения глюкозы в биологических жидкостях, анализаторы акустические компьтеризированные определения без реагентов концентрации белка и белковых фракций в сыворотке крови человека, анализаторы биохимические, анализаторы биохимические автоматические, анализаторы гематологические, анализаторы гематологическиеавтоматические, анализаторы гемостаза автоматические, анализаторы гликозилированного гемоглобина, анализатор глюкозы, анализаторы глюкозы автоматические, анализаторы глюкозы и лактата, анализаторы глюкозы, лактата, гемоглобина, анализаторы для считывания и экспертной оценки антибиотикограмм, анализатор критических состояний, анализатор мочевины одноканальный, анализатор мочи скрининговый, | ФП-901M, Cholestech LDX, Urisys 1100, Rapidlab 348, Ready Chem, АРД-150, SAPPHIRE 350, SAPPHIRE 120, Coulter LH 750, Coulter LH 500, Coulter AcT, Biosen C-line Gp, Biosen C-line Clinic, Biosen C-line Sport, Biosen S-line модLab, Biosen C-line Gp+, Rapidlab 860, Rapidlab 850, Rapidlab 855, Rapidlab 865, Rapidlab 840, Rapidlab 845, Humastar 180, Humastar 300, Humastar 80, EKSAN-Gm, АКБа-01-"БИОМ", Vitalab Flexor Junior, Vitalab Microlab 300, Vitalab Flexor XL, SYNCHRON CX-9 Pro, SYNCHRON CX-5 delta, Cobas Integra 400, Hitachi 912, SYNCHRON CX-4 Pro, SYNCHRON CX-3 Delta, EasyRA, Abacus junior, Medonic серии M, Abacus junior 5, Abacus, D-3, Coulter HMX,Coulter Gen*S, Coulter AcT8, XT-2000i, XT-1800, SF-3000, KX 21 N, HemaScreen, Coulter GEN*S, HemaScreen 8, HemaScreen 7, Humacount, Abacus junior B, Coulter AcT diff-2, Immulite ONE, Immulite 2000, Immulite 1000, АЭК-01 "Квер", Creatinine Analyzer 2, Cobas b 221 и др. | п. 13 |  | 9,60 |
|  | Анализаторы содержания глюкозы в крови, глюкометры, глюкометры для определения уровня глюкозы в крови, глюкометры, определители уровня сахара в крови портативные, полоски электрохимические однократного применения, приборы для измерения глюкозы в крови, приборы для определения глюкозы в крови, системы контроля уровня глюкозы в крови, системы портативные контроля уровня глюкозы в крови, системы контроля уровня глюкозы в крови, экспресс - измерители концентрации глюкозы в крови, экспресс-анализаторы портативные, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови портативные в комплекте с полоской электрохимической однократного применения | Glucocard II, Престиж LX, FreeStyle Papillon Mini, Ascensia Elite, One Touch Basic Plus, ПКГЭ-02, Clever Chek TD-4209, Contour TS, Ascensia Confirm, One-Touch Ultra Easy, ONE-TOUCH II, ONE TOUCH Profile, ONE TOUCH BASIC, ONE TOUCH II, ONE TOUCH Horizon, ONE TOUCH ULTRA, Betachek Lynx, One Touch Select, ПКГ-01, Glucotrend 2, Accu-Chec Active, Accu-Chec Go, ПКГ-02.4 "Сателлит Плюс", ПКГ-02 "Сателлит" и др. | п. 13 |  | 6,96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Анализаторы фотометрические универсальные | КФК-3М и др. | п.п. 17, 18, 19 |  | 6,00 |
|  | Гемоглобинометры фотометрические | АГФ-03/540 Минигем, АГФ-03/523 Минигем, ГФ-540/690-«НПП-ТМ», АГФ-03-1, «Минигем 540», АГФ-03-2, «Минигем 523», АГФ-03-1, АГФ-03-2, ГФП-01, и др. | п. 13 |  | 14,40 |
|  | Глюкометры | Ascensia Elite, Элите и "Эсприт", SensoCard/SensoCard Plus, FreeStyle™, Papillon Mini, MediSense, Optium | п. 13 |  | 6,96 |
|  | Диоптриметры оптические | ДО-2, ДО-3, и др. | п. 7 |  | 7,20 |
|  | Диоптриметры автоматические | TL-100, CLEO-60, CL-200, CL-7000, CLM-3100Р, SLM-4000, SLM-3000 и др. | п. 7 |  | 9,60 |
|  | Диоптриметры окулярные | LM и др. | п. 7 |  | 9,60 |
|  | Измерители мощности оптического излучения | Кварц-01 и др. | п. 13 |  | 12,0 |
|  | Колориметры телевизионные цифровые, фотометры постоянных источников света, фотометры телевизионные цифровые, фотометры фотоэлектрические | КТЦ-5.048, ФПИ, ФТ-129, ФПЧ и др. | п. 13 |  | 14,40 |
|  | Колориметры фотоэлектрические, колориметры фотоэлектрические концентрационные, колориметры фотоэлектрические однолучевые, колориметры-нефелометры, фотоколориметры, фотометры лабораторные | ФЭК-М, ФЭК-56М, КФК-2МП, КФК-2, КФК, КФК-2(кр.590), КФО, ФЭК-56, ФЭК-60, ЭКОТЕСТ-2020,ЛМФ-72М и др. | п. 13, 48 |  | 6,00 |
|  | Линзметры (диоптриметры) автоматические | CLM-3100P и др. | п. 7 |  | 9,60 |
|  | Люксметры | ТКА-Люкс, Аргус-01, и др. | п.п. 14, 47 |  | 12,00 |
|  | Наборы офтальмологических пробных очковых линз и призм, наборы пробных очковых линз большие, линейки скиаскопические, медицинские наборы пробных линз, наборы пробных очковых линз и изделий офтальмологические, наборы пробных очковых линз и изделий офтальмологические средние, наборы пробных очковых линз и призм, наборы пробных очковых линз и призм средние, наборы пробных очковых линз малые, наборы пробных очковых линз упрощенные, наборы средние пробных очковых линз и призм, наборы пробных очковых линз с оправой | SNC-35D, НП-254-"УОМЗ", НМ-254-"УОМЗ", ЛСК-1, МHС, НПОЛб-254-"Орион М", НПОЛс-139-"Орион М", МНМ, НМ, MSD, TL-24M, TLS-5A, TL-35M, TL-34P, НС, НМ-81-01-"УОМЗ", НС-124-01-"УОМЗ", НПУ-69-01, НС-277-01, на 266 линз, на 232 линз, на 158 линз, на 103 линзы и др. | п. 7 |  | 28,80 |
|  | Офтальмометры | ОФ-3 и др. | п. 13 |  | 7,20 |
|  | Периметры настольные | ПНР-2-01 и др. | п. 7 |  | 9,60 |
|  | Пульсметры-люксметры | ТКА-Пульс, Аргус-07 и др. | п.п. 14, 47 |  | 14,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Рефрактометры | ИРФ-471, Atago, РПЛ-4, ПЭ-5200 | п.п. 17, 19, 48 |  | 5,16 |
|  | Системы программируемые фотоэлектрические со встроенным принтером | Фотометр 5010 и др. | п. 13 |  | 4,0 |
|  | Системы для иммуноферментного анализа | ALISEI и др. | п. 13 |  | 6,00 |
|  | Спектрорадиометры полосовые | СРП-86 и др. | п. 13 |  | 19,20 |
|  | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | Квант-2А гег, Квант-Z.ЭТА, Сатурн-4, AAS-1, С-115 и др. | п.п. 17, 18, 19, 48 |  | 28,80 |
|  | Cпектрофотометры, анализаторы спектрофотометрические, анализаторы спектра оптические, анализаторы фотометрические, спектрофотометры, спектрофотометры инфракрасные, спектрофотометры лабораторные, УВИ – спектрофотометры, УВ-спектрофотометры, установки спектрометрические | Lambda мод.35, Lambda мод.35, 8453, AQ 6330, Spectroquant NOVA 60, Spectroquant Multy, Spectroquant Picco, Spectroquant NOVA 60А, HP 8450A, S3100-50, L&W Elrepho, мод. SE 070R, СФ-101, L&W Elrepho SE 071, UNICO мод.2100, Specord мод.250, СФ 102, Specord 50, Cary мод.300, СФ-201, Cary 5E, Hewlett-Packard мод. HP 8452A, U-2900, СФ-104, Cary 1E, DU-520, Cary мод.100, СФ-103, Lambda мод. 25, Спекорд М40, СФ-256УВИ, UNICO мод.1200, UNICO мод.2800, СФ-2000, PortLab мод. 501, СФ-2000-01, UNICO мод.2802, Specord мод. 205, UNICO мод.2100UV, ЮНИКО мод. 1201, Спекорд М400, LEKI мод.SS2107, Evolution 300, СФ-2000-02, Spekol 1100, UNICO мод.1201, Specord мод. S600, LEKI мод.SS1207, U-2800,СФ-56, Spekol 1300, UNICO мод.2804, UNICO мод.2100, Lambda мод.650, DU-730, Спекорд М80, DR 5000, Lambda мод.40, Lambda 900, Lambda Bio 10, Cary мод.50, Lambda 40P, Cary мод.5000, Lambda 20, Cary мод.4000, Lambda мод.EZ 210, Lambda мод.EZ 210, Спекорд и др. | п. 13 |  | 28,80 |
|  | Спектрофотометры видимой области спектра | СФ-26, СФ-46, UV, UNIKO, DR, ПЭ и др. |  | п.п. 17, 18, 19, 34, 48 | 19,20 |
|  | Фотометры цифровые | ТЕС0693 и др. |  | п. 13 | 14,40 |
| Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант |  |  |  |  |  |
|  | Бета-радиометры | РКБ4-1еМ и др. |  | п. 12, 17, 19, 31 | 6,00 (на 1 блок) |
|  | Бета-радиометры | РУБ-01П и др. |  | п. 12, 17, 19, 31 | 20,00 |
|  | Альфа-бета радиометры | УМФ-2000 и др. |  | п. 12, 17, 19, 31 | 12,10 |
|  | Дозиметры | ДКС-05 и др. |  | п. 10 | 22,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозиметры клинические | 27012, М2300 и др. |  | п. 10 | 22,00 |
|  | Дозиметры гамма-излучения | ДРГЗ-03, ДРГЗ-02, ДРГ-05М и др. |  | п. 11 | 11,70 |
|  | Дозиметры гамма-излучения | ДКС-04 и др. |  | п. 11 | 11,70 |
|  | Дозиметры гамма-излучения | ДБГ-06Т и др. |  | п. 11 | 15,20 |
|  | Дозиметры индивидуальные | ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1208, ДКГ-05Д, ДКГ-РМ1604, ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1603, ДКГ-02У, RAD-519, TS и др. |  | п. 11 | 8,89 |
|  | Дозиметры нейтронные | FH 40 G-10 c детектором FHT-72 и др. |  | п. 11 | 8,50 |
|  | Дозиметры-радиометры | ДРГБ-01 «ЭКО-1»; ДРГБ-04 "ЭКО-1М"; МКГ-01 и др. |  | п. 11, 34 | 15,20 |
|  | Дозиметры-радиометры | ДРГБ-01 «ЭКО-1М»; МКГ-01; МКС-5Н "Терра" и др. |  | п. 11, 34 | 15,20 |
|  | Дозиметры-радиометры | ИРД-02; 02Б; 02Б1; “Berthold” LB122; МКС-10Д "Чибис"; МКС-АТ6130 и МКС-151 и др. |  | п. 11 | 20,52 |
|  | Дозиметры-радиометры | МКС-РМ 1401К и др. |  | п. 11 | 9,88 |
|  | Дозиметры-радиометры | МКС-01Р; МКС-01Р1; МКС-РМ1402М с одним БД и др. |  | п. 34 | 27,00 |
|  | Дозиметры-радиометры | РСУ-01 "Сигнал"; ДРГ-01М (МКС-14ЭЦ); МКС-АТ6101 с одним БД и др. |  | п. 34 | 11,70 |
|  | Дозиметры-радиометры | ДКС-96 с одним БД, МКС-01Р; МКС-01Р1; МКС-04Н; МКС-РМ1402М с двумя БД и др. |  | п. 34 | 27,00 |
|  | Дозиметры-радиометры | РСУ-01 "Сигнал"; ДРГ-01М (МКС-14ЭЦ); МКС-АТ6101 с двумя БД и др. |  | п. 34 | 11,70 |
|  | Дозиметры-радиометры | ДКС-96; МКС-АТ1117М с двумя БД, ДРБП-03; automess 6150 (AD1) и др. |  | п. 34 | 27,00 |
|  | Дозиметры рентгеновские | ДКР-04;ДКР-04М; ДКР-АТ1103М, ДКР-1103А и др. |  | п. 10 | 21,00 |
|  | Дозиметры рентгеновского излучения клинические | ДРК-1 и др. |  | п. 11 | 25,86 |
|  | Дозиметры универсальные | PTW-UNIDOS, PTW-UNIDOS E и др. |  | п. 10 | 22,00 |
|  | Дозиметры фотонного излучения | ДКГ-РМ-1203 (мод. 1…4, М), МКС СРП-08А с одним БД и др. |  | п. 11 | 11,70 |
|  | Дозиметры фотонного излучения | ДКГ-01 "Сталкер", ДКГ-02У "Арбитр" ("Арбитр-М"); ДКГ-03Д "Грач", ДКГ-07Д "Дрозд" и др. |  | п. 11, 34 | 8,89 |
|  | Дозиметры фотонного излучения | PDR1Sv, FH 40G-l, FH 40G-L10, ДКГ-РМ1621 и ДКГ-РМ1603 (А, В), МКС СРП-08А с двумя БД и др. |  | п. 11 | 8,89 |
|  | Дозиметры фотонного излучения | ДРГ2-02; VICTOREEN 530 и др. | п. 11 |  | 10,64 |
|  | Дозиметры фотонного излучения | EL-1101, ДКС-1119, (EL-1119), ДКС-1119С ( EL-1119C) и др. | п. 11 |  | 11,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальные дозиметры | ИД-0,2; ДК-02; ДКП-50; VICTOREEN; Arrow-TECH, automess, SEQ6R, ИД-1, КИД; КИД-1; КИД-2; КИД-6, Пленки ИФКУ, ТЛД (1 кассета), ИД-0,2; ДК-02; ДКП-50; VICTOREEN; Arrow-TECH, automess, SEQ6R, ИД-1, КИД; КИД-1; КИД-2; КИД-6, Пленки ИФКУ, ТЛД (1 кассета) и др. | п. 11 | 7,40 |
|  | Индивидуальные дозиметры | ДКГ-05Д; ДКГ-АТ2503; ДКГ-АТ2503А; ДКГ-АТ3509 и др. | п. 11 | 0,68 |
|  | Индивидуальные дозиметры | Дозиметры по бета-, гамма-излучению индивидуальные ДП-24 (комплект), Дозиметры по бета-, гамма-излучению индивидуальные ДП-24 (комплект) и др. | п. 11 | 6,83 |
|  | Индивидуальные дозиметры | РКС-20.03. "Припять", АНРИ-01-02 "Сосна"; РКСБ-104 и др. | п. 34 | 11,62 |
|  | Индивидуальные дозиметры | ДВГ- РМ-1103 и др. | п. 11 | 11,62 |
|  | Индивидуальные дозиметры | РУП-1 с одним БД и др. | п. 34 | 4,60 |
|  | Индивидуальные дозиметры | DMC 2000 (XB, S, GN ), RAD-52S, DMC 2000 (XB, S, GN ), RAD-52S и др. | п. 11 | 7,40 |
|  | Индивидуальные дозиметры | Спектрометры. Гамма- установки с одним БД типов СКС-50; СКС-07П; УСК "Гамма-плюс"; "Гамма-Бета-1С", "Прогресс", "Мультирад", РКГБ, СКС-07П "Кондор", Сцинтил. Гамма–спектрометры типа "Гамма-1С/NB1"; РСУ-01 "Сигнал-М"; СКС-99 "Спутник" и т.п. с одним БД и др. | п. 34 | 5,50 |
|  | Индивидуальные дозиметры | Дозиметры по бета-, гамма-излучению индивидуальные ДП-22 (комплект) и др. | п. 11 | 10,00 |
|  | Индивидуальные дозиметры | ИДК "ALNOR"; RAD-101; RAD-101R и др. | п. 11 | 10,00 |
|  | Комплекты дозиметров термолюминесцентные | ДТУ-01, КДТ-02М, и др. | п. 11 | 18,0 |
|  | Радиометры | РЗБ04-04; РЗБ05-01; РВ-4; РЗБ-05Д; РЗБ-98; РЗА-05Д; РЗБА-06, СЗБ2-1еМ; СПСС-2-1еМ и др. | п. 11 | 12,50 |
|  | Радиометры | РУП-1 с двумя БД, СЗБ-03; СЗБ-04; СЗГБ и др. | п. 34 | 12,50 |
|  | Радиометры | СРП-2; СРП-68-01; СРП-68-02; СРП-68-03; СРП-88Н; СРП-97, УМФ-1500; УМФ-2000; УРФ-1 и др. | п. 34 | 9,50 |
|  | Радиометры | Robotron 20046 и др. | п. 34 | 8,30 |
|  | Радиометры | TRI-CARB-2770 и др. | п. 34 | 11,60 |
|  | Радиометры аэрозольно-газовые | РВ-4 и др. | п. 12, 17, 19, 31 | 4,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиометры жидкости | РКБ-05П, РКС-08П, РЖГ-07П и др. | п. 12 | 6,20 |
|  | Радиометры жидкости | РЖС-05; РИС-А1-Э и др. | п. 12, 17, 19, 31 | 20,50 |
|  | Радиометры удельной (объемной) активности | РУБ-01П; РУБ-91; РУГ-91; РКГ-05П и др. | п. 34 | 8,80 |
|  | Спектрометры и спектрометрические комплексы | Спектрометры. Гамма- установки с двумя БД типов СКС-50; СКС-07П; УСК "Гамма-плюс"; "Гамма-Бета-1С" "Прогресс", "Мультирад", РКГБ, СКС-07П "Кондор", Сцинтил. Гамма–спектрометры типа "Гамма-1С/NB1"; РСУ-01 "Сигнал-М"; СКС-99 "Спутник" и т.п.. с двумя БД и др. | п. 34 | 11,00 |
|  | Спектрометры и спектрометрические комплексы | Спектрометры (гамма–установки) ППД с одним БД и др. | п. 34 | 12,50 |
|  | Спектрометры излучения человека (СИЧ) | Спектрометры излучения человека СИЧ (гамма-спектрометры) МСГ-01; Измерительный; Контрольный; Йодный и др. за 1 тракт и др. | п. 11 | 15,00 |
|  | Средства индивидуального дозиметрического контроля | КИД-1; КИД-2 и др. | п. 11 | 4,20 |
|  | Средства индивидуального дозиметрического контроля | ДВГ-02Т (М) и др. | п. 11 | 15,20 |